GAUGE BIAS

- Bias    คือ  ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าที่ได้จากการวัดจากค่าอ้างอิง หรือค่ามาสเตอร์

ค่า Bias = ค่าเฉลี่ยจากการวัด – ค่าอ้างอิง(Reference Value)

- ค่าอ้างอิง  คือ ค่าเฉลี่ยที่ได้มาจากการวัดซ้ำด้วยเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงกว่าภายใต้สภาวะควบคุม และต้องสามารถสอบกลับได้

การวิเคราะห์ Bias โดยวิธีตัวอย่างเชิงเดี่ยว

- ขั้นตอนที่  1  จัดหาชิ้นงานตัวอย่าง 1 ชิ้น จากกระบวนการผลิตที่อยู่ภายใต้ความแปรปรวน และทำการตรวจวัดขนาดเพื่อให้ทราบค่าจริง

- ขั้นตอนที่ 2  ให้พนักงานทำการตรวจวัดจำนวน 15 ครั้ง แล้วคำนวณค่า BIAS ค่า BIAS  =  ค่าที่วัดได้ - ค่าอ้างอิง

- ขั้นตอนที่  3  จัดทำกราฟฮิสโตแกรม ระหว่างค่าที่วัดได้กับความถี่ที่วัดได้

- ขั้นตอนที่  4   คำนวณค่าเฉลี่ย   (X)

- ขั้นตอน 5  คำนวณ Repeatability Standard Deviation

(r  =  [max(X i) -  min (X i)] / d2*

=  [6.4 - 5.6] / 3.55 = 0.22514

โดย d2* จากตาราง

- ขั้นตอนที่  6  คำนวณค่า Bias Standard Deviation

- ขั้นตอนที่  7  คำนวณค่า t - Statistic

- ขั้นตอนที่  8  คำนวณค่า Lower & Upper ที่ความเชื่อมั่น 95% ( ( = 0.05)

- ขั้นตอนที่  9  การประเมินผลถ้าค่า Bias ที่คำนวณได้ อยู่ระหว่างค่า Bias ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ถือว่ายอมรับ